# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta Estado do Espírito Santo

Largo Emilio David, S/N - Centro - Vargem Alta -ES - CEP:29295-000

Telefax.:(28) 99930-1695   CNPJ:31.724.255/0001-20

# QUADRO PARA PREEENCHIMENTO PREÇOS

12/06/2023 13:15:35

| Processo | Pesquisa de Preços Nº 000113/2023 - 12/06/2023 - Processo Nº 000092/2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fornecedor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contato |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código | Especificações |  |  | Marca | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 00001886 | MOTOBOMBA Moto bomba centrífuga monoestágio BC-22R Bocais com rosca BSP Caracol da moto bomba de ferro fundido GG-20 Intermediário de ferro fundido GG-15 Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz Altura de sucção: 8 M.C.A Altura manométrica máxima: 64 M.C.A Altura manométrica mínima: 56 M.C.A Vazão máxima:34,5 m³/h Recalque: 2" Sucção: 1.1/2" Modelo: BC-22R 1.1/2" Potência: 15CV Tensão: 220/380/440V - Trifásica Rotação: 3500 RPM Grau de Proteção: IP55 Garantia do motor de 6 meses Garantia da bomba 18 meses |  |  |  | UN | 1,00 |  |  |
| 00001886 | Bomba Centrífuga R 2 1/2 7,5 CV Trifásica 220V/380V/440V/760V Características Técnicas - Potência: 7,5 CV; - Sucção: 3 (Pol); - Recalque: 2 1/2 (Pol); - Pressão máxima sem vazão: 20 M.C.A (2,0 Kg); - Vazão máxima: 114,0 m³/h (Pressão: 8 M.C.A); - Vazão mínima: 46,2 m³/h (Pressão: 18 M.C.A); - Rotor: 118 mm; Características - Bocais com rosca BSP; - Caracol da moto bomba de ferro fundido GG-20; - Intermediário de ferro fundido GG-15; - Rotor de ferro fundido GG-15; - Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; - Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz; - Modelo R: bocais roscados; Garantia de 6 meses |  |  |  | UN | 1,00 |  |  |
| 00001682 | BOMBA bomba caneta bomba submersa 1 cv 220v monofásica Garantia 12 meses |  |  |  | UN | 3,00 |  |  |
| Valor Total Geral |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validade da Proposta: 30 dias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo do Pagamento: 15 (quinze) dias após a emissão da Nota Fiscal/Boleto 1- DO FORNECIMENTO: 1.1. O contrato terá o prazo até 31/12/2023, podendo ser aditivado nas formas da lei 14.133/23. 1.2. O prazo de entrega será de 15(quinze) dias, após a emissão da Autorização de Fornecimento, no Largo Emilio David, sn, Centro – Vargem alta/ES CEP: 29295-000 (Horário de seg a sex, de 07 às 16 hs) 1.3. A entrega será única. 1.4. Na proposta devem estar incluídos nos preços todas as despesas e custos, transportes, fretes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto. 1.5. Para fins de pagamento a empresa deverá estar com as certidões fiscais regularizada. 1.6. Forma de pagamento: 15 (quinze) dias após a emissão da Nota Fiscal/Boleto 1.7. Da garantia da assistência técnica: a vencedora deverá apresentar os dados de contato da prestadora de Assistência técnica dos equipamentos ofertados, a qual não poderá ser superior a 60km da sede do Município de Vargem Alta. 2 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 2.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 2.1.1 - Efetuar à CONTRATADA o pagamento do preço ajustado na Cláusula segunda e nos termos ali estabelecidos. 2.1.2 - Designar servidora responsável pela conferência e fiscalização dos serviços, o(a) servidor(a) CLAUDIA CRISTINA ROCHA BASTOS. 2.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 2.2.1 - Efetuar os serviços objetos deste Termo de Referência na data prevista; 2.2.3 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento, como estabelece no Artigo 71 da Lei nº 8.555/93 e alterações. 2.2.4 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à Contratante, ou a terceiros. 2.2.5 - Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Data: / / |  |  |  |  |  |  |
| CARIMBO CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - A PROPOSTA DEVERÁ ESTAR ASSINADA PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA COM O CARIMBO DE "CNPJ"; - A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, FGTS, TRABALHISTA e DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA PARA FINS DE CONTRATAÇÃO. - Na proposta devem estar incluídos nos preços todas as tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto, inclusive frete de entrega; 4. . ENDEREÇO DE ENTREGA: Largo Emilio David, sn, Centro , Vargem Alta-ES - CONTATO : SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – VARGEM ALTA/ES – CNPJ nº 31.724.255/0001-20. Tel. de contato. [028] 99930-1695; E-mail: licitacaosaaevalta@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1