# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA  ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Largo Emilio David, sn - Centro - Vargem Alta -ES - CEP:29295-000

Telefax.:(28) 99930-1695   CNPJ:31.724.255/0001-20

# QUADRO PARA PREEENCHIMENTO PREÇOS

06/08/2024 13:04:23

| Processo |  | Pesquisa de Preços Nº 00039/2025 -06/08/2025 - Processo Nº 000013/2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fornecedor |  |  |  |  |  |  |  |
| CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |
| Contato |  |  |  |  |  |  |  |
| Código |  | Especificações |  | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 2357 |  | BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA - ATÉ 5 BAR - 220V de diafragma, regulagem manual com válvulas de pé de elevação oe sucção em viton (com tubos de sucção, elevação em polietileno). suporte operacional de até 5 BAR - 220v. |  | UN | 1 |  |  |
| 2356 |  | BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA - ATÉ 3 BAR - 220V de diafragma, regulagem manual com válvulas de pé de elevação e sucção em viton (com tubos de sucção, elevação em polietileno). suporte operacional de até 3 BAR - 220v. |  | UN | 1 |  |  |
| Valor Total Geral |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMAIS INFORMAÇÕES: Sulfato: concentração de até 50 g/L² - Dosagem 5 mL/s(4) vazão da ETA Até 18 L/s(3) Cal HIDRATADA: concentração de até 50 g/L² - Dosagem 5 mL/s(4) vazão da ETA Até Até 8 L/s(3) Validade da Proposta: 30 dias |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo do Pagamento: 15 (quinze) dias após a emissão da Nota Fiscal/Boleto DA EXECUÇÃO: - A entrega será feita de forma única, no prazo de 10(dez) dias após a emissão da Autorização de fornecimento emitida pelo Setor de Compras do SAAE. - Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser refeitos no prazo de 05(cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. - Garantia: 06(seis) meses de garantia para defeito de fabricação. - Incluso montagem. - Toda despesa com material, tansporte e entrega deverá correr por conta da própria empresa contratada. - A PROPOSTA DEVERÁ ESTAR ASSINADA PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA COM O CARIMBO DE "CNPJ"; - A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR SEU CONTRATO SOCIAL E AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, FGTS, TRABALHISTA e DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA PARA FINS DE CONTRATAÇÃO. - Na proposta devem estar incluídos nos preços todas as tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto, inclusive frete de entrega; - ENDEREÇO DE ENTREGA: Largo Emilio David, sn, Centro , Vargem Alta-ES, ou via correio eletrônico licitacaosaaevalta@gmail.com. - CONTATO : SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – VARGEM ALTA/ES – CNPJ nº 31.724.255/0001-20. Tel. de contato. [028] 99930-1695; E-mail: licitacaosaaevalta@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |
| CARIMBO CNPJ |  | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: |  |  |  |  |  |
|  |  | Data: / / |  |  |  |  |  |