# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA  ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Largo Emilio David, sn - Centro - Vargem Alta -ES - CEP:29295-000

Telefax.:(28) 99930-1695   CNPJ:31.724.255/0001-20

# QUADRO PARA PREEENCHIMENTO PREÇOS

| Processo |  | Pesquisa de Preços Nº 00001/2026 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fornecedor |  |  |  |  |  |  |  |
| CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |
| Contato |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Especificações |  | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 2419 |  | UNIDADE CONDENSADORA(UNIDADE EXTERNA) PARA AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER; CAPACIDADE 30.000 BTUS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MINIMA 8,79KW; POTENCIA MIN. 2638W; COM GÁS REFRIGERANTE R-32; SELO PROCEL A – IMMETRO; COM WI-FI INTEGRADO; FUNÇÃO AUTO LIMPANTE; TIMER; SWING ; TENSÃO: 220V (Garantia 12 meses) |  | UN | 01 |  |  |
| 2420 |  | UNIDADE EVAPORADORA (UNIDADE INTERNA) HI-WALL PARA AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER; CAPACIDADE 30.000 BTUS; COM GÁS REFRIGERANTE R-32; SELO PROCEL A – IMMETRO; COM WI-FI INTEGRADO; TENSÃO: 220V (Garantia 12 meses) |  | UN | 01 |  |  |
| 2421 |  | SUPORTE PARA CONDENSADORA |  | UN | 01 |  |  |
| 2422 |  | TUBO DE COBRE 5/8 |  | MT | 03 |  |  |
| 2423 |  | TUBO DE COBRE 1/4 |  | MT | 03 |  |  |
| 2424 |  | CABO PP 4 VIAS |  | MT | 03 |  |  |
| 2425 |  | CABO PP 2 VIAS |  | MT | 03 |  |  |
| 2426 |  | CAIXA PARA DISJUNTOR |  | UN | 01 |  |  |
| 1460 |  | DISJUNTOR 20A |  | UN | 01 |  |  |
| 0099 |  | SERVIÇO PARA INSTALAÇAO Endereço: Laboratório/SAAE – Rod. Geraldo Sartório, Km1, Centro – Vargem Alta-ES |  | SERV | 01 |  |  |
| Valor Total Geral |  |  |  |  |  |  |  |
| Validade da Proposta: 30 dias |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo do Pagamento: 15 (quinze) dias após a emissão da Nota Fiscal/Boleto DA EXECUÇÃO: - A entrega será feita de forma UNICA, no parazo de 10(dez) dias após a emissão da Autorização de fornecimento emitida pelo Setor de Compras do SAAE. - Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser refeitos no prazo de 05(cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. - Toda despesa com material, tansporte e entrega deverá correr por conta da própria empresa contratada. - A PROPOSTA DEVERÁ ESTAR ASSINADA PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA COM O CARIMBO DE "CNPJ"; - A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR SEU CONTRATO SOCIAL E AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, FGTS, TRABALHISTA e DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA PARA FINS DE CONTRATAÇÃO. - Na proposta devem estar incluídos nos preços todas as tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto, inclusive frete de entrega; - ENDEREÇO DE ENTREGA e INSTALAÇÃO: Rod Geraldo Sartório, Km 1, Centro , Vargem Alta-ES. - CONTATO : SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – VARGEM ALTA/ES – CNPJ nº 31.724.255/0001-20. Tel. de contato. [028] 99930-1695; E-mail: licitacaosaaevalta@gmail.com - DEMAIS INFORMAÇÕES: TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO |  |  |  |  |  |  |  |
| CARIMBO CNPJ |  | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: |  |  |  |  |  |
|  |  | Data: / / |  |  |  |  |  |